## Foglio1
N. | TAR. | LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO | U.M. | QU. | PREZZO UNITARIO | TOTALE
1 | a.003 | SMONTAGGIO DI PAVIMENTO FLOTTANTE… | mq | 497.68 |  | 0
2 | a.004 | PERFORI IN MURATURA… | ml | 2.7 |  | 0
3 | a.007 | SMONTAGGIO DI TORRETTA ESISTENTE… | cad | 80 |  | 0
4 | a.008 | TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA… | mc | 5 |  | 0
5 | a.009 | ELEMENTI PER PAVIMENTO MODULARE SOPRAELEVATO… | mq | 5 |  | 0
6 | a.010 | TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA PER INTERNI… | mq | 50 |  | 0
7 | b.001 | PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA… | ml | 30 |  | 0
8 | b.002 | PASSERELLA PORTACAVI IN FILO D’ACCIAIO… | ml | 80 |  | 0
9 | b.003 | CANALE MULTIFUNZIONALE… | ml | 75 |  | 0
10 | b.004 | CASSETTA DI GIUNZIONE E INCROCIO… | cad | 10 |  | 0
11 | b.005 | BOX UNIVERSALE CON COPERCHIO… | cad | 10 |  | 0
12 | b.006 | TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC… DIAMETRO ESTERNO 63 MM… | ml | 75 |  | 0
13 | b.007 | TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC…DIAMETRO ESTERNO 40 MM… | ml | 30 |  | 0
14 | b.008 | TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC…DIAMETRO ESTERNO 25 MM… | ml | 518 |  | 0
15 | b.009 | TORRETTA A SCOMPARSA… | cad | 92 |  | 0
16 | b.010 | RIPOSIZIONAMENTO DI TORRETTA ESISTENTE… | cad | 12 |  | 0
17 | b.011 | RIPOSIZIONAMENTO DI TORRETTA ESISTENTE… | cad | 20 |  | 0
18 | b.012 | CANALE TIPO INTERLINK… | ml | 25 |  | 0
19 | b.013 | DOPPIO PUNTO PRESA… | cad | 6 |  | 0
20 | b.014 | TRIPLO PUNTO PRESA… | cad | 6 |  | 0
21 | c.001 | ARMADIO RACK MODULARE 19”… | cad | 1 |  | 0
22 | c.002 | ACCESSORI PER ARMADI RACK… | cad | 1 |  | 0
23 | c.003 | PATCH PANEL PER ARMADI DI CABLAGGIO… | cad | 8 |  | 0
24 | c.004 | BOX DI PERMUTAZIONE FIBRA OTTICA… | cad | 2 |  | 0
25 | d.001 | LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO 1X185 MMQ… | ml | 60 |  | 0
26 | d.002 | LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO 1X150 MMQ… | ml | 30 |  | 0
27 | d.003 | LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO 1X20 MMQ… | ml | 20 |  | 0
28 | d.004 | LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO 1X95 MMQ… | ml | 20 |  | 0
29 | d.005 | LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO 1X70 MMQ… | ml | 405 |  | 0
30 | d.006 | LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO 1X50 MMQ… | ml | 250 |  | 0
31 | d.007 | LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO 1X35 MMQ… | ml | 20 |  | 0
32 | d.008 | LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO 1X50 MMQ… | ml | 25 |  | 0
33 | d.009 | LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO 1X35 MMQ… | ml | 115 |  | 0
34 | d.010 | LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO 1X25 MMQ… | ml | 35 |  | 0
35 | d.011 | LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO 1X16 MMQ… | ml | 480 |  | 0
36 | d.012 | LINEA ELETRICA IN CAVO UNOPOLARE ISOLATO 1X10 MMQ… | ml | 195 |  | 0
37 | d.013 | LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO 1X6 MMQ… | ml | 1220 |  | 0
38 | d.014 | LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO 1X4 MMQ… | ml | 200 |  | 0
39 | d.015 | LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE 1X2,50 MMQ… | ml | 5442 |  | 0
40 | d.016 | LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE 1X1,5 MMQ… | ml | 72 |  | 0
41 | e.005 | SCARICATORE PER CORRENTE… | cad | 1 |  | 0
42 | e.006 | GRUPPO STATICO DI CONTINUITA’… | cad | 1 |  | 0
43 | e.007 | CPSS RISPONDENTE ALLA NORMATIVA EN 50171… | cad | 1 |  | 0
44 | f.002 | LINEA TELEFONICA IN CAVO MULTIPOLARE… | ml | 20 |  | 0
45 | f.003 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONNETTORI… | cad | 24 |  | 0
46 | f.004 | FORNITURA DI CAVO MULTIFIBRA… | ml | 160 |  | 0
47 | f.005 | LINEA DI CAVO PER TRASMISSIONE DATI… | ml | 10518 |  | 0
48 | f.006 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO MULTIFIBRA… | ml | 160 |  | 0
49 | f.007 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONNETTORI… | cad | 48 |  | 0
50 | f.008 | SCARICATORE PER CORRENTE… | cad | 36 |  | 0
51 | g.001 | RIMOZIONE DI LAMPADA DI EMERGENZA… | cad | 4 |  | 0
52 | g.002 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA D’EMENGENZA… | cad | 4 |  | 0
53 | g.003 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA… | cad | 8 |  | 0
54 | h.001 | CLIMATIZZAZIONE UNITA’ ESTERNA… | cad | 1 |  | 0
55 | h.002 | CLIMATIZZAZIONE UNITA’ INTERNA… | cad | 4 |  | 0
|  | PARZIALE LAVORI A MISURA |  |  |  | 0
56 | a.001 | RIMOZIONE DEI CAVI DATI… | corpo | 100% |  | 0
57 | a.002 | RIMOZIONE DEI CAVI… | corpo | 100% |  | 0
58 | a.005 | SMONTAGGIO SPOSTAMENTO RIPOSIZIONAMENTO ARMADIO RACK… | corpo | 100% |  | 0
59 | a.006 | DISMISSIONE DEI QUADRI ESISTENTI… | corpo | 100% |  | 0
60 | e.001 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO GENERALE QG1… | corpo | 100% |  | 0
61 | e.002 | APPARECCHIATURA DI RIFASAMENTO AUTOMATICO… | corpo | 100% |  | 0
62 | e.003 | FORNITURA E POSA DI QUADRO QC/S-ICT… | corpo | 100% |  | 0
63 | e.004 | FORNITURA E POSA DI QUADRO Q1. 5C… | corpo | 100% |  | 0
64 | f.001 | GIUNZIONE CAVO 50 COPPIE… | corpo | 100% |  | 0
|  | PARZIALE LAVORI A CORPO |  |  |  | 0
|  | TOTALE LAVORI |  |  |  | 0
|  | PARI AL RIBASSO DEL |  |  |  | 100%
IL CONCORRENTE: